## Load Records
Load Records
Number of Bus | Name of Bus | Area Name of Load | Zone Name of Load | ID | Status | MW | Mvar | MVA | S MW | S Mvar | pu MW | pu MVAr
1 | Kanawha | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 55 | 17 | 57.57 | 55 | 17 | 0.55 | 0.17
2 | Turner | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 3 | 88 | 88.05 | 3 | 88 | 0.03 | 0.88
3 | Logan | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 41 | 21 | 46.07 | 41 | 21 | 0.41 | 0.21
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bus 5 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 13 | 4 | 13.6 | 13 | 4 | 0.13 | 0.04
6 | Beaver C | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 75 | 2 | 75.03 | 75 | 2 | 0.75 | 0.02
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Clinch R | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 150 | 22 | 151.6 | 150 | 22 | 1.5 | 0.22
9 | Saltvill | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 121 | 26 | 123.76 | 121 | 26 | 1.21 | 0.26
10 | Bus 10 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 5 | 2 | 5.39 | 5 | 2 | 0.05 | 0.02
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Glen Lyn | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 377 | 24 | 377.76 | 377 | 24 | 3.77 | 0.24
13 | Bus 13 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 18 | 2.3 | 18.15 | 18 | 2.3 | 0.18 | 0.023
14 | Bus 14 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 10.5 | 5.3 | 11.76 | 10.5 | 5.3 | 0.105 | 0.053
15 | Bus 15 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 22 | 5 | 22.56 | 22 | 5 | 0.22 | 0.05
16 | Bus 16 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 43 | 3 | 43.1 | 43 | 3 | 0.43 | 0.03
17 | Bus 17 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 42 | 8 | 42.76 | 42 | 8 | 0.42 | 0.08
18 | Sprigg | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 27.2 | 9.8 | 28.91 | 27.2 | 9.8 | 0.272 | 0.098
19 | Bus 19 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 3.3 | 0.6 | 3.35 | 3.3 | 0.6 | 0.033 | 0.006
20 | Bus 20 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 2.3 | 1 | 2.51 | 2.3 | 1 | 0.023 | 0.01
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Bus 23 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6.3 | 2.1 | 6.64 | 6.3 | 2.1 | 0.063 | 0.021
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Bus 25 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6.3 | 3.2 | 7.07 | 6.3 | 3.2 | 0.063 | 0.032
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Bus 27 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 9.3 | 0.5 | 9.31 | 9.3 | 0.5 | 0.093 | 0.005
28 | Bus 28 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 4.6 | 2.3 | 5.14 | 4.6 | 2.3 | 0.046 | 0.023
29 | Bus 29 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 17 | 2.6 | 17.2 | 17 | 2.6 | 0.17 | 0.026
30 | Bus 30 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 3.6 | 1.8 | 4.02 | 3.6 | 1.8 | 0.036 | 0.018
31 | Bus 31 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 5.8 | 2.9 | 6.48 | 5.8 | 2.9 | 0.058 | 0.029
32 | Bus 32 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 1.6 | 0.8 | 1.79 | 1.6 | 0.8 | 0.016 | 0.008
33 | Bus 33 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 3.8 | 1.9 | 4.25 | 3.8 | 1.9 | 0.038 | 0.019
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Bus 35 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6 | 3 | 6.71 | 6 | 3 | 0.06 | 0.03
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Bus 38 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 14 | 7 | 15.65 | 14 | 7 | 0.14 | 0.07
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tazewell | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6.3 | 3 | 6.98 | 6.3 | 3 | 0.063 | 0.03
42 | Bus 42 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 7.1 | 4.4 | 8.35 | 7.1 | 4.4 | 0.071 | 0.044
43 | Tazewell | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 2 | 1 | 2.24 | 2 | 1 | 0.02 | 0.01
44 | Bus 44 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 12 | 1.8 | 12.13 | 12 | 1.8 | 0.12 | 0.018
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Bus 47 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 29.7 | 11.6 | 31.88 | 29.7 | 11.6 | 0.297 | 0.116
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Bus 49 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 18 | 8.5 | 19.91 | 18 | 8.5 | 0.18 | 0.085
50 | Bus 50 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 21 | 10.5 | 23.48 | 21 | 10.5 | 0.21 | 0.105
51 | Bus 51 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 18 | 5.3 | 18.76 | 18 | 5.3 | 0.18 | 0.053
52 | Bus 52 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 4.9 | 2.2 | 5.37 | 4.9 | 2.2 | 0.049 | 0.022
53 | Bus 53 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 20 | 10 | 22.36 | 20 | 10 | 0.2 | 0.1
54 | Bus 54 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 4.1 | 1.4 | 4.33 | 4.1 | 1.4 | 0.041 | 0.014
55 | Saltvill | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6.8 | 3.4 | 7.6 | 6.8 | 3.4 | 0.068 | 0.034
56 | Bus 56 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 7.6 | 2.2 | 7.91 | 7.6 | 2.2 | 0.076 | 0.022
57 | Bus 57 | 1 | IEEE 57 | 1 | Closed | 6.7 | 2 | 6.99 | 6.7 | 2 | 0.067 | 0.02

## Sheet2
1 | 0.55
2 | 0.03
3 | 0.41
5 | 0.13
6 | 0.75
8 | 1.5
9 | 1.21
10 | 0.05
12 | 3.77
13 | 0.18
14 | 0.105
15 | 0.22
16 | 0.43
17 | 0.42
18 | 0.272
19 | 0.033
20 | 0.023
23 | 0.063
25 | 0.063
27 | 0.093
28 | 0.046
29 | 0.17
30 | 0.036
31 | 0.058
32 | 0.016
33 | 0.038
35 | 0.06
38 | 0.14
41 | 0.063
42 | 0.071
43 | 0.02
44 | 0.12
47 | 0.297
49 | 0.18
50 | 0.21
51 | 0.18
52 | 0.049
53 | 0.2
54 | 0.041
55 | 0.068
56 | 0.076
57 | 0.067